附件：

合肥市科技馆采购项目报价单

（货物类）

合肥市科技馆：

在研究了所有采购文件后，我司对 合肥市科技馆VRV空调维修材料 采购项目响应报价如下：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 数量 | 单位 | 响应单价（元） | 合计金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷剂 | R410A | 210 | kg |  |  |  |
| 2 | 铜焊条 |  | 20 | 根 |  |  |  |
| 3 | 银焊条 |  | 20 | 根 |  |  |  |
| 4 | 充油压力表 | 1.8MPA | 10 | 个 |  |  |  |
| 5 | 充油压力表 | 3.8MPA | 10 | 个 |  |  |  |
| 6 | 黄铜双头扩口直接 | 直径6mm | 15 | 个 |  |  |  |
| 7 | 黄铜双头扩口直接 | 直径8mm | 15 | 个 |  |  |  |
| 8 | 黄铜双头扩口直接 | 直径10mm | 15 | 个 |  |  |  |
| 9 | 氮气 |  | 100 | kg |  |  |  |
| 10 | 铜管 | 直径16mm、壁厚1.2mm | 12 | m |  |  |  |
| 11 | 铜管 | 直径12mm、壁厚1.2mm | 12 | m |  |  |  |
| 12 | 铜管 | 直径10mm、壁厚1.2mm | 12 | m |  |  |  |
| 13 | 铜管 | 直径19mm、壁厚1.2mm | 12 | m |  |  |  |
| 14 | 铜管 | 直径28mm、壁厚1.2mm | 12 | m |  |  |  |
| 15 | 铜管 | 直径32mm、壁厚1.2mm | 12 | m |  |  |  |
| 16 | 铜管 | 直径6mm、壁厚1.2mm | 12 | m |  |  |  |
| 17 | 铜管扩孔器 |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 18 | 铜管割刀 |  | 1 | 组 |  |  |  |
| 19 | 保温棉 |  | 100 | m |  |  |  |
| 20 | 保温胶 |  | 1 | 桶 |  |  |  |
| 合计总价(大写): ¥（小写）: |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位名称(盖章):

投标单位法定代表人或授权代表人（签字）：

投标单位联系方式：

日期：

注：1.填写此表格时不得改变表格的形式。

2.投标单位如需对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

3.此表应经投标单位法定代表人或授权代表人签名，并盖上投标单位公章。